Критерии  оценки кабинетов химии в процессе экспертизы

профессиональной деятельности учителей химии

При проверке кабинета химии следует обратить  внимание на следующие аспекты:

- Наличие инструкций по охране труда (здесь должны быть инструкции по охране труда при работе в кабинете химии, проведении демонстрационных и лабораторных опытов, практических работ, утвержденные директором школы и профсоюзным комитетом школы. Данные инструкции должны пересматриваться не реже чем один раз в три года).

- Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа по охране труда (журнал  заполняется при проведении практических работ, кружковых или факультативных занятий).

- Укомплектованность медицинской аптечки (медицинская аптечка должна содержать в себе следующие медикаменты: бинт стерильный, бинт нестерильный, салфетки стерильные, вату гигроскопическую, пинцет, клей БФ-6, йодную настойку, 3%-ный перекись водорода, активированный уголь, 10%-ный раствор аммиака, альбуцид, спирт этиловый, глицерин, 2%-ный водный раствор пищевой соды, 2%-ный водный раствор борной кислоты, пипетки.. На дверце медицинской аптечки или рядом должны быть инструкции по оказанию первой помощи при травмах, ожогах, а также номер телефона ближайшего лечебного учреждения).

Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете ( лабораторные ученические столы должны быть установлены, как правило, в три ряда, хотя допускается двухрядная и однорядная расстановка. Расстояние между столами в ряду должно быть 0,6 м, между рядами столов – не менее 0,66 м, между рядами столов и продольными стенами – 0,5-0,7 м, от первых столов до передней стены – около 2,6-2,7 м, наибольшая удаленность последнего места обучающихся от классной доски – 8,6 м).

-Соблюдение нормы освещенности в кабинете.

-Наличие и исправность вытяжного шкафа.

-Наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения (в кабинете необходимо иметь два огнетушителя, закрывающийся ящик с песком, укомплектованный совком, накидки из огнезащитной ткани).

-Наличие и исправное состояние средств индивидуальной защиты (преподаватель и лаборант должны быть обеспечены комплектами, в каждый из которых входят: халат, фартук из химически стойкого материала, полностью закрытые защитные очки и резиновые перчатки).

-Наличие, хранение и использование химических реактивов (реактивы должны  хранится по группам хранения, на этикетках должны быть четко написаны название вещества, его формула, срок изготовления).

- Наличие для работы стендов и таблиц (в кабинете обязательно должны быть: «Периодическая система Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости», «Ряд электроотрицательности элементов», «Электрохимический ряд напряжения металлов», стенды с обновляемой экспозицией).

- Организация рабочего места учителя.

- Наличие в кабинете технических и электронных средств обучения.

- Особенности размещения  оборудования (таблицы, коллекции, модели. Лабораторная посуда и т.д.

- Чистота  и озеленение учебного кабинета.